## Каталог
Общий каталог изделий. Источник для листа «Каталог» всех книг однолинейки
Ключ позиции: Категория + Производитель + Модель + Наименование. Столбцы N–P считаются в книге, здесь пустые.
Категория (раздел) | Производитель | Модель (как в таблице) | Префикс модуля | Каналов | Тип каналов | Наименование для спецификации | Артикул | Полюса | Номинал, А | 30 мА | Ширина, мод. DIN | Ед. | (в книге) | (в книге) | (в книге) | Блок компоновки (CPDRAW)
Автомат | Chint | NB1-63 1P C10 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 1P 10А 6кА х-ка C (DB) | 179614 | 1P | 10 | нет | 1 | шт.
Автомат | Chint | NB1-63 1P C16 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 1P 16А 6кА х-ка C (DB) | 179616 | 1P | 16 | нет | 1 | шт.
Автомат | Chint | NB1-63 3P C20 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 3P 20А 6кА х-ка C (DB) | 179702 | 3P | 20 | нет | 3 | шт.
Автомат | Chint | NB1-63 4P C50 |  |  |  | Автоматический выключатель NB1-63 4P 50А 6кА х-ка C (DB) | 179750 | 4P | 50 | нет | 4 | шт.
Автомат | Chint | NXB-125 3P C80 |  |  |  | Автоматический выключатель NXB-125 3P C80 10кА х-ка C | 816139 | 3P | 80 | нет | 4.5 | шт.
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C16 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C16 30мА тип A 6кА | 203019 | 2P | 16 | да | 2 | шт.
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C20 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C20 30мА тип A 6кА | 203296 | 2P | 20 | да | 2 | шт.
Дифавтомат | Chint | NB1L 1P+N C32 30мА |  |  |  | Дифавтомат (АВДТ) NB1L 1P+N C32 30мА тип A 6кА | 982114 | 2P | 32 | да | 2 | шт.
Аппарат | Россия | МК-5-1 |  |  |  | Модуль защиты контактов MK-5-1 | EA06.002.001 |  |  |  | 1 | шт.
Аппарат | Chint | КМ NCH8-63/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-63/40 63А 4НО AC220/230В | 256101 |  |  |  | 3 | шт.
Аппарат | Chint | КМ NCH8-40/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-40/40 40А 4НО AC220/230В | 256099 |  |  |  | 3 | шт.
Аппарат | Chint | NJVA1-100 |  |  |  | Реле контроля напряжения и тока NJVA1-100 3P+N 100А | 508572 |  |  |  |  | шт.
Аппарат | Chint | NZK1-32 2P |  |  |  | Модульный переключатель NZK1-32 2P 32А 3 положения | 643001 |  |  |  |  | шт.
Аппарат | Arlight | БП 24V 480W |  |  |  | Блок питания ARV-DRP480-PFC-24 (24V, 20A, 480W) | 040231 |  |  |  |  | шт.
Аппарат | Arlight | БП 24V 75W |  |  |  | Блок питания ARV-DRP75-24 (24V, 3.15A, 75W) | 040232 |  |  |  |  | шт.
Аппарат | Arlight | БП 12V 135W |  |  |  | Блок питания ARV-DR135-12 (12V, 11.3A, 135W) | 035699 |  |  |  |  | шт.
Аппарат | Arlight | БП 12V 15W |  |  |  | Блок питания ARV-DR15-12 (12V, 1.25A, 15W) | 034670 |  |  |  |  | шт.
Аппарат | Zennio | ZPSU640 |  |  |  | Универсальный источник питания KNX | ZPSU640 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Zennio | ZIOMB24V2 | R | 24 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB24V2 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Zennio | ZIO-MB24 | R | 24 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIO-MB24 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Zennio | ZIOMB16V3 | R | 16 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB16V3 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Zennio | ZIOMB8V3 | R | 8 | реле | Многофункциональный актуатор KNX | ZIOMB8V3 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Zennio | ZCL-8HT230 | R | 8 | клапаны 230В | Актуатор клапанов отопления 230В | ZCL-8HT230 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Zennio | ZDINDX4 | Di | 4 | диммер | Универсальный 4-канальный диммер 220V | ZDINDX4 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Zennio | ZDID64X2 | DA | 2 | DALI | Интерфейс KNX-DALI | ZDID64X2 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Zennio | ZIO-RQUAD8 | IN | 8 | входы | Модуль входов с 8 аналогово-цифровыми входами | ZIO-RQUAD8 |  |  |  |  | шт.
Модуль | Arlight | SMART-DALI-104 | Di | 4 | диммер DALI | Диммер SMART-DALI-104-62-ADDR-DIM-DT6-DIN White (12-24V, 4x5A) | 028422 |  |  |  |  | шт.
Модуль | — | уточнить-R | R | 24 | реле | Модель уточнить | [5 empty] | шт.
Модуль | — | уточнить-Z | Z | 8 | датчики | Модель уточнить | [5 empty] | шт.
Клемма | DKC | VPR-2.5-3L-GY |  |  |  | Клемма трёхуровневая push-in, 6 точек, 2.5 кв.мм | VPR-2.5-3L-GY |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-2.5-QUATTRO-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 4 точки, 2.5 кв.мм, серая | VPR-2.5-QUATTRO-GY |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-2.5-3L |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-3L | D-VPR-2.5-3L |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-4-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 4 кв.мм, серая | VPR-4-GY |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 6 кв.мм, серая | VPR-6-GY |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-GY |  |  |  | Клемма проходная push-in, 2 точки, 16 кв.мм, серая | VPR-16-GY |  |  |  |  | шт.
Корпус | DKC | R5NKTB84 |  |  |  | Крыша и основание RAL9005 с направляющими для корпусов CQE N, ШхГ 800х400 мм, комплект RAM block | R5NKTB84 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NKMN18 |  |  |  | Стойки вертикальные RAL7035 для корпусов CQE N, В=1800 мм, комплект - 4 шт. RAM block | R5NKMN18 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NCPTE1880 |  |  |  | Дверь стеклянная для корпусов CQE N, ВхШ 1800x800 мм RAM block | R5NCPTE1880 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NCRE1880 |  |  |  | Панель задняя для корпусов CQE N, ВхШ 1800х800 мм RAM block | R5NCRE1880 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NBP02B |  |  |  | Углы цоколя с пластиковыми заглушками для корпусов CQE & CQE N, В=200 мм, RAL9005, комплект - 4 шт. RAM block | R5NBP02B |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NFPB82 |  |  |  | Панели цоколя для корпусов CQE & CQE N, ШхГ 800 мм, В=200 мм, RAL9005, комплект - 2 шт. RAM block | R5NFPB82 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NKFP02 |  |  |  | Фиксатор панели цоколя R5NFP, R5NFPB для корпусов CQE & CQE N, комплект - 4 шт. RAM block | R5NKFP02 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5NPDF800 |  |  |  | Рейка широкая поперечная для корпусов CQE & CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 4 шт. RAM block | R5NPDF800 |  |  |  |  | Упаковка
Корпус | DKC | R5NPAC800 |  |  |  | Рейка для фиксации кабеля для корпусов CQE N, Ш=800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block | R5NPAC800 |  |  |  |  | Упаковка
Корпус | DKC | R5NPDV18 |  |  |  | Рейки широкие вертикальные для корпусов CQE N, В=1800 мм, упаковка - 2 шт. RAM block | R5NPDV18 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5ES01 |  |  |  | Комплект кабелей заземления CQE RAM block | R5ES01 |  |  |  |  | Комплект
Корпус | DKC | R5PP01 |  |  |  | П-образный профиль для защиты кромок, для дверей и панелей RAM block | R5PP01 |  |  |  |  | Метр
Корпус | DKC | R5MC131 |  |  |  | Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). С поворотным регулируемым рычажным роликом | R5MC131 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 042031 |  |  |  | Светодиодная лента COB-X480-4mm 24V Day4000 (4 W/m, IP20, CSP, 5m) (Arlight, -) 042031 | 042031 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 044541 |  |  |  | Профиль: Arlight MIC-M-2000 ANOD, алюминий, накладной, 2 м | 044541 |  |  |  |  | шт.
Корпус | arlight | 012037 |  |  |  | Рассеиватель: Arlight Экран матовый для PDS, MIC, 2 м | 012037 |  |  |  |  | шт.
Шины | EKF | sn0-4x15 |  |  |  | Шина нулевая в корпусе (4x15) | sn0-4x15 |  |  |  |  | шт.
Шины | EKF | sn0-4x7 |  |  |  | Шина нулевая в корпусе (4x7) | sn0-4x7 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-4-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм, синяя | VPR-4-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-4-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 4 кв.мм | VPR-4-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-4 |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-4 | D-VPR-4 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм, синяя | VPR-6-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-6-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 6 кв.мм | VPR-6-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-6 |  |  |  | Изолятор торцевой для клеммы VPR-6 | D-VPR-6 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-BU |  |  |  | Клемма проходная, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя | VPR-16-BU |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | VPR-16-PE-YG |  |  |  | Клемма заземления, зажим push-in, 2 точки подключения, 16 кв.мм | VPR-16-PE-YG |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | D-VPR-16 |  |  |  | Изолятор торцевой для клемм VPR-16 | D-VPR-16 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | SBF-10-5 |  |  |  | Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная | SBF-10-5 |  |  |  |  | шт.
Клемма | DKC | UK-E |  |  |  | Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм | UK-E |  |  |  |  | шт.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 1.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 1,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 1.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 2.5 |  |  |  | Провод ПуГВ 2,5 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 2.5 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 4 |  |  |  | Провод ПуГВ 4 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 4 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм красный, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм белый, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм черный, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм синий, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Провод | РЭК | ПуГВ 16 |  |  |  | Провод ПуГВ 16 кв. мм Ж/З, многопроволочный | ПуГВ 16 |  |  |  |  | м.
Прочее | КВТ | 79441 |  |  |  | Наконечник НШВИ 1.5-12 (100шт) | 79441 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79467 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 1.5-12 (100шт) | 79467 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79444 |  |  |  | Наконечник НШВИ 2.5-12 (100шт) | 79444 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79469 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 2.5-13 (100шт) | 79469 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79447 |  |  |  | Наконечник НШВИ 4.0–12 (100шт) | 79447 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79470 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 4.0-12 (100шт) | 79470 |  |  |  |  | упак.
Прочее | КВТ | 79452 |  |  |  | Наконечник НШВИ 16–12 (100шт) | 79452 |  |  |  |  | шт.
Прочее | КВТ | 79473 |  |  |  | Наконечник НШВИ(2) 16–14 (100шт) | 79473 |  |  |  |  | шт.
Прочее | Россия | ОСП-1 |  |  |  | Огнетушитель порошковый самосрабатывающий | ОСП-1 |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5MTHNO |  |  |  | Термостат модульный с регулируемым диапазоном температуры -10…+80°C, NO-контакт | R5MTHNO |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5RV12230 |  |  |  | Вентилятор с фильтром RV 44/46 м3/ч, 230 В, 150x150 мм, IP54 | R5RV12230 |  |  |  |  | шт.
Прочее | DKC | R5RF12 |  |  |  | Вентиляционная решетка с фильтром RF 150x150 мм, IP54 | R5RF12 |  |  |  |  | шт.
Прочее |  | Расходные материалы (наконечни |  |  |  | Расходные материалы (наконечники для кабелей ПуГВ, бирки, термоусадка 4-х цветов (Б,Ч,К,С)стяжки, изолента и т. д.) | [5 empty] | комп.
Шины | Chint | PIN 1P 63А |  |  |  | Шина соединительная PIN 1P 63А, 1 м (под NB1-63 1P) |  | 1P |  |  | 56 | шт.
Шины | Chint | PIN 1P+N 63А |  |  |  | Шина соединительная PIN 1P+N 63А, 1 м (под NB1L 1P+N) |  | 1P+N |  |  | 56 | шт.
Шины | Chint | PIN 3P 63А |  |  |  | Шина соединительная PIN 3P 63А, 1 м |  | 3P |  |  | 56 | шт.
Шины | Chint | PIN 4P 63А |  |  |  | Шина соединительная PIN 4P 63А, 1 м |  | 4P |  |  | 56 | шт.
Шины | Chint | Заглушка PIN |  |  |  | Заглушка торцевая для шины PIN |  | заглушка |  |  |  | шт.
Шины |  | Шина PE 12 |  |  |  | Шина PE на изоляторах, 12 подключений |  | PE |  |  | 12 | шт.
Аппарат | Chint | КМ NCH8-20/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-20/40 20А 4НО AC220/230В |  | 4P | 20 |  | 2 | шт.
Аппарат | Chint | КМ NCH8-25/40 |  |  |  | Контактор модульный NCH8-25/40 25А 4НО AC220/230В |  | 4P | 25 |  | 2 | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-25 |  |  |  | Контактор NXC-25 25А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 40 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-32 |  |  |  | Контактор NXC-32 32А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 50 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-38 |  |  |  | Контактор NXC-38 38А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 50 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-40 |  |  |  | Контактор NXC-40 40А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 60 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-50 |  |  |  | Контактор NXC-50 50А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 80 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-65 |  |  |  | Контактор NXC-65 65А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 80 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-75 |  |  |  | Контактор NXC-75 75А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 90 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-85 |  |  |  | Контактор NXC-85 85А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 100 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-100 |  |  |  | Контактор NXC-100 100А (AC-3) катушка AC230В |  | 3P | 125 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-120 |  |  |  | Контактор NXC-120 120А (AC-3) катушка AC/DC230В |  | 3P | 200 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-160 |  |  |  | Контактор NXC-160 160А (AC-3) катушка AC/DC230В |  | 3P | 200 |  |  | шт.
Аппарат | Chint | КМ NXC-185 |  |  |  | Контактор NXC-185 185А (AC-3) катушка AC/DC230В |  | 3P | 275 |  |  | шт.